## Thông tin lần thí nghiệm
Job
General
Tên lần thí nghiệm | #C1
File name | TESTRANO demo.xlsx
Creation date | #C2
Ngày thí nghiệm | #C3
Người thí nghiệm | #C4
Approved by | #C5
Approval date | #C6
Nhiệt độ dầu MBA | #C7 | °C
Nhiệt độ môi trường | #C8 | °C
Độ ẩm môi trường | #C9 | %
Weather | #C10

## Thông số Cáp lực
Transformer
[5 empty] | Single | Copper, plain wires | Impregnated paper_Solid type, fully- pre- or mass-impregnated non-draining
Overview |  |  |  |  | Multiple | Copper, metal-coated wires | Butyl rubber
Asset |  | #B1 |  |  |  | Alluminium wires | EPR
Loại cáp lực |  | #B2 |  |  | Class 1 | Alluminium alloy wires | PVC
Số serial |  | #B3 |  |  | Class 2 |  | HDPE
Nhà sản xuất |  | #B4 |  |  | Class 5 |  | LDPE
Loại sản xuất |  | #B5 |  |  | Class 6 |  | XLPE_Filled
Năm sản xuất |  | #B6 |  |  |  |  | XLPE_Unfilled
Asset system code |  | #B7 |  |  |  |  | PPL
Apparatus ID |  | #B8 |  |  |  |  | Nylon
Ngăn lộ
Số pha | #B9
Số lõi | #B10
Ratings
Điện áp định mức [kV] | #B11
Điện áp cực đại/ Maximum voltage [kV] | #B12
Tần số định mức [Hz] | #B13
Dòng ngắn mạch định mức [kA] | #B14
Thời gian ngắn mạch định mức [s] | #B15
Thông số khác
Vị trí lắp đặt | Từ MBA T1 đến ngăn trung thế 24kV - Tủ Incoming J1.1
Chiều dài đoạn cáp [m]
Thông số dây dẫn |  |  | Thông số cách điện
Tiết diện [mm2] |  |  | Loại cách điện | XLPE_Filled
Class | Class 1 |  | Độ dày cách điện [mm]
Vật liệu | Copper, plain wires |  | Đường kính [mm]
Nhiệt độ vận hành cực đại [°C]

## Vị trí
Location
General |  | Người liên hệ |  | Công ty
Tên địa điểm | #A1 | Họ tên | #A4 | Tên công ty | #A8
Region |  | Số điện thoại 1 | #A5 | Phòng ban
Division |  | Số điện thoại 1 | #A6 | Địa chỉ | #A9
Area |  | E-mail | #A7 | City
Plant |  |  |  | State/Province
Địa chỉ | #A2 |  |  | Postal code
City |  |  |  | Quốc gia | #A10
State/Province |  |  |  | Số điện thoại
Postal code |  |  |  | E-mail
Quốc gia | #A3
Geo coordinates

## Đo điện trở cách điện
No. | Measurement | Test voltage (V) | R meas ((MΩ) |  | Assessment | Condition indicator
|  |  | Before HV test | After HV test
1 | #D1 | #D2 | #D3 | #D4 | #D5
2 | #D1 | #D2 | #D3 | #D4 | #D5
3 | #D1 | #D2 | #D3 | #D4 | #D5

## Thử cao áp DC vỏ cáp
No. | Measurement | Test voltage (kV) | Test duration (minute) | Assessment | Condition indicator
1 | #E1 | #E2 | #E3 | #E4
2 | #E1 | #E2 | #E3 | #E4
3 | #E1 | #E2 | #E3 | #E4

## Thử cao áp AC
No. | Measurement | Test voltage (kV) | Frequency (Hz) | Test duration (minute) | Assessment | Condition indicator
1 | #F1 | #F2 | #F3 | #F4 | #F5
2 | #F1 | #F2 | #F3 | #F4 | #F5
3 | #F1 | #F2 | #F3 | #F4 | #F5

## Thử cao áp DC
No. | Measurement | Test voltage (kV) | Test duration (minute) | Leakage current (mA) | Assessment | Condition indicator
1 | #G1 | #G2 | #G3 | #G4 | #G5
2 | #G1 | #G2 | #G3 | #G4 | #G5
3 | #G1 | #G2 | #G3 | #G4 | #G5

## Thử VLF
VLF setting
Frequency | Waveform | Test duration | Voltage display
#H1 | #H2 | #H3 | #H4
No. | Measurement | Test voltage (kV) | Leakage current (mA) | Assessment | Condition indicator
1 | #H5 | #H6 | #H7 | #H8
2 | #H5 | #H6 | #H7 | #H8
3 | #H5 | #H6 | #H7 | #H8

## Đo tan VLF
VLF setting
Frequency | Waveform | Test duration | Voltage display
#I1 | #I2 | #I3 | #I4
No. | Measurement | Test voltage (kV) |  | Capacitance (μF) | MTD [10-3] | ΔTD [10-3] | DTD [10-3] | TDTS [10-3] | Assessment | Condition indicator
(0.5 U0 & 1.5 U0)
1 | #I5 | 0.5U | #I7 | #I8 | #I9 | #I10 | #I11 | #I12 | #I13 | #I14
|  | 1.0U | #I7 | #I8 | #I9 | #I10 |  | #I12 | #I13 | #I14
|  | 1.5U | #I7 | #I8 | #I9 | #I10 |  | #I12 | #I13 | #I14
2 | #I5 | 0.5U | #I7 | #I8 | #I9 | #I10 | #I11 | #I12 | #I13 | #I14
|  | 1.0U | #I7 | #I8 | #I9 | #I10 |  | #I12 | #I13 | #I14
|  | 1.5U | #I7 | #I8 | #I9 | #I10 |  | #I12 | #I13 | #I14
3 | #I5 | 0.5U | #I7 | #I8 | #I9 | #I10 | #I11 | #I12 | #I13 | #I14
|  | 1.0U | #I7 | #I8 | #I9 | #I10 |  | #I12 | #I13 | #I14
|  | 1.5U | #I7 | #I8 | #I9 | #I10 |  | #I12 | #I13 | #I14

## Đo tan AC
No. | Measurement | Test voltage (kV) | Frequency (Hz) | Test duration (s) | Tan delta [10-3] | Assessment | Condition indicator
1 | #J1 | #J2 | #J3 | #J4 | #J5 | #J6 | #J7
2 | #J1 | #J2 | #J3 | #J4 | #J5 | #J6 | #J7
3 | #J1 | #J2 | #J3 | #J4 | #J5 | #J6 | #J7