## Thông tin lần thí nghiệm
Job
|  |  | hoang | 1
General |  |  |  | 3
Tên lần thí nghiệm | #C1
File name | TESTRANO demo.xlsx
Creation date | #C2
Ngày thí nghiệm | #C3
Người thí nghiệm | #C4
Approved by | #C5
Approval date | #C6
Nhiệt độ dầu MBA | #C7 | °C
Nhiệt độ môi trường | #C8 | °C
Độ ẩm môi trường | #C9 | %
Weather | #C10

## Thông số Máy biến áp
Transformer
Overview | [14 empty] | Two-winding |  |  | YN | Copper
Asset |  | #B1 | [12 empty] | Three-winding |  |  | D | Aluminum
Loại máy biến áp |  | #B2 | [12 empty] | Auto w/ tert |  |  | Y
Số serial |  | #B3 | [12 empty] | Auto w/o tert
Nhà sản xuất |  | #B4
Loại sản xuất |  | #B5 | [12 empty] | With potential tap |  | OLTC | Prim | 1…33
Năm sản xuất |  | #B6 | [12 empty] | With test tap |  | DETC | Sec | 33...1
Asset system code | [14 empty] | Without tap |  |  | Tert | Free
Apparatus ID | [15 empty] | 3
Ngăn lộ |  | … | [13 empty] | 1
[15 empty] | Oil-imprenated paper |  | In operation |  | Distribution
[15 empty] | Resin-bond paper |  | Spare |  | Generation
Đấu nối cuộn dây | [14 empty] | Resin-imprenated paper |  | Repair |  | HVDC transformer
Số pha | #B7 | [13 empty] | Porcelain dry type |  | Out of operation |  | Power
[15 empty] | Composite dry type |  | Scrap |  | Transmission
Cuôn dây | Tổ đấu dây | Độ lệch pha | [12 empty] | Other |  |  |  | Wind gen. trans.
Prim | #B8 | [17 empty] | Other
Sec | #B8 | #B8
[15 empty] | Nitrogen blanketed |  | Dry type
[15 empty] | Sealed |  | Gas
[15 empty] | Sealed conservator |  | Natural ester
[15 empty] | Other |  | Mineral oil
Ratings | [16 empty] | Silicone
Tần số định mức |  | #B9 |  | Hz | [12 empty] | LFH
Other
Điện áp định mức
Cuộn dây | Điện áp dây L-L [V] | Voltage L-N [V] | Insul. level L-LL (BIL) [V] | Comments
#B10 | #B11
#B10 | #B11
Công suất định mức
Công suất [VA] | Cooling class | Temp. rise wind.
#B12 | #B13
#B12 | #B13
Dòng điện định mức
Prim [A] | Sec [A] | Tert [A] | Rated power [VA]
#B14 | #B15 | … | …
Dòng ngắn mạch đinh mức
Dòng ngắn mạch cực đại |  | … |  | A
Thời gian ngắn mạch |  | … |  | s
Impedances
Reference temperature |  | 75 |  | °C
Tổng trở ngắn mạch |  |  | uk[%] | Công suất cơ bản [VA] | Điện áp cơ bản [V] | Load losses PK [W] | Vị trí nấc OLTC | Vị trí nấc DETC
Short-circuit impedance Prim - Sec |  |  | #B16 | #B17 | #B18 |  | …
Zero sequence impedance
Base power |  |  |  | VA
Base voltage |  |  |  | V
Winding | Zero sequence impedance Z0
Prim
Thông tin khác
Loại MBA |  | Generation | [6 empty] | -
Tình trạng |  | In operation
Loại thùng máy |  | Free breathing
Loại cách điện |  | Mineral oil
Insulation |  | Trong lượng
Khối lượng cách điện |  |  |  | kg
Thể tích cách điện |  |  |  | l
Tổng trọng lượng |  |  |  | kg
Cuộn dây | Vật liệu
Prim | #B19 |  | Copper: Đồng
Sec | #B20 |  | Aluminum: Nhôm
Tert | Copper
Bushings
Pha | Loại sứ | Số serial | Nhà sản xuất | Loại sản xuất | Năm sản suất | Điện áp cách điện (BIL) [V] | Điện áp pha [V] | Điện áp vận hành lớn nhất [V] | Dòng điện định mức [A] | Tan delta (C1) | Điện dung (C1) [F] | Tan delta (C2) | Điện dung (C2) [F] | Loại cách điện
Primary
A | #B21 | #B22 | #B23 | #B24 | #B25 | #B26 | #B27 | 230000 | 135 | #B28 | #B29 | #B30 | #B31 | #B32
B | #B21 | #B22 | #B23 | #B24 | #B25 | #B26 | #B27 | 230000 | 1350 | #B28 | #B29 | #B30 | #B31 | #B32
C | #B21 | #B22 | #B23 | #B24 | #B25 | #B26 | #B27 |  | 630 | #B28 | #B29 | #B30 | #B31 | #B32
N | #B21 | #B22 | #B23 | #B24 | #B25 | #B26 | #B27 |  | 400 | #B28 | #B29 | #B30 | #B31 | #B32
Secondary
a1 | #B33 | #B34 | #B35 | #B36 | #B37 | #B38 | #B39 |  |  | #B40 | #B41 | #B42 | #B43 | #B44
b1 | #B33 | #B34 | #B35 | #B36 | #B37 | #B38 | #B39 |  |  | #B40 | #B41 | #B42 | #B43 | #B44
c1 | #B33 | #B34 | #B35 | #B36 | #B37 | #B38 | #B39 |  |  | #B40 | #B41 | #B42 | #B43 | #B44
Tertiary
a2
b2
c2
n2
Bộ chuyển nấc
#B45
Enabled |  | Yes |  |  | Cấu hình bộ chuyển nấc
Số serial |  | #B46 |  |  | Cuộn dây đặt bộ chuyển nấc |  | #B49
Nhà sản xuất |  | #B47 |  |  | Kiểu nấc phân áp |  | #B50
Kiểu sản xuất |  | #B48 |  |  | Số nấc |  | #B51
Bảng điện áp định mức
Nấc phân áp | Điện áp [V]
#B52 | #B53
#B52 | #B53
#B52 | #B53
#B52 | #B53
#B52 | #B53
#B52 | #B53
#B52 | #B53
#B52 | #B53
#B52 | #B53
#B52 | #B53
#B52 | #B53
#B52 | #B53
#B52 | #B53
#B52 | #B53
#B52 | #B53
#B52 | #B53
#B52 | #B53
#B52 | #B53
#B52 | #B53

## Vị trí
Location
General |  | Người liên hệ |  | Công ty
Tên địa điểm | #A1 | Họ tên | #A4 | Tên công ty | #A8
Region |  | Số điện thoại 1 | #A5 | Phòng ban
Division |  | Số điện thoại 1 | #A6 | Địa chỉ | #A9
Area |  | E-mail | #A7 | City
Plant |  |  |  | State/Province
Địa chỉ | #A2 |  |  | Postal code
City |  |  |  | Quốc gia | #A10
State/Province |  |  |  | Số điện thoại
Postal code |  |  |  | E-mail
Quốc gia | #A3
Geo coordinates

## Điện trở cách điện
Sơ đồ đo | Điện áp thử nghiệm [V] | R15s [MΩ] | R60s [MΩ] | R10min [MΩ] | Kht
Cao - (Hạ + Vỏ + Đất)
Hạ - (Cao + Vỏ + Đất)
… |  | … | … | …

## Tan delta, điện dung cuộn dây
Winding DF & CAP
Đối tượng đo | Sơ đồ đo | Điện áp thử nghiệm [kV] | Tần số [Hz] | Tan delta [%] | Điện dung [pF]
#G1 | #G2 | #G3 | 50 | #G4 | #G5
#G1 | #G2 | #G3 | 50 | #G4 | #G5
#G1 | #G2 | #G3 | 50 | #G4 | #G5
#G1 | #G2 | #G3 | 50 | #G4 | #G5
… | … | … | … | … | …

## Tan delta, điện dung sứ - C1
Bushing Prim DF & CAP - C1
Đối tượng đo | Sơ đồ đo | Điện áp thử nghiệm [kV] | Tần số [Hz] | Tan delta [%] | Điện dung [pF] | Điện trở cách điện Ti sứ - lõi dẫn (MΩ) | Điện trở cách điện Ti sứ - đất (MΩ)
#H1 | #H2 | #H3 | 50 | #H4 | #H5 | … | …
#H1 | #H2 | #H3 | 50 | #H4 | #H5 | … | …
#H1 | #H2 | #H3 | 50 | #H4 | #H5 | … | …
#H1 | #H2 | #H3 | 50 | #H4 | #H5 | … | …
… | … | … | … | … | … | … | …

## Tan delta, điện dung sứ - C2
Bushing Prim DF & CAP - C1
Đối tượng đo | Sơ đồ đo | Điện áp thử nghiệm [kV] | Tần số [Hz] | Tan delta [%] | Điện dung [pF] | Điện trở cách điện Ti sứ - lõi dẫn (MΩ) | Điện trở cách điện Ti sứ - đất (MΩ)
A | UST-A | 10 | 50 | … | … | … | …
B | UST-B | 10 | 50 | … | … | … | …
C | UST-A | 10 | 50 | … | … | … | …
N | UST-B | 10 | 50 | … | … | … | …
… | … | … | … | … | … | … | …

## Điện trở DC cuộn dây phía cao
DC Winding Resistance Prim
Nhiệt độ cuộn dây [°C] |  | …
Nhiệt độ quy đổi [°C] |  | …
Nấc phân áp | Cuộn dây | Dòng điện thí nghiệm [A] | Điển trở đo được [Ω]
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3
#D1 | #D2 | … | #D3

## Điện trở DC cuộn dây phía hạ
DC Winding Resistance Prim
Nhiệt độ cuộn dây [°C] |  | 14.2
Nhiệt độ quy đổi [°C] |  | 75
Nấc phân áp | Cuộn dây | Dòng điện thí nghiệm [A] | Điển trở đo được [Ω]
… | #E1 | … | #E2
… | #E1 | … | #E2
… | #E1 | … | #E2

## Đo tỷ số biến Cao-Hạ
Ratio Prim-Sec
Nấc phân áp | Pha | Điện áp thí nghiệm [V] | Tỷ số biến đo được
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4
#F1 | #F2 | … | #F4

## Thí nghiệm dầu cách điện
Oil analysis
Ngày lấy mẫu
Ngày lấy kết quả
Hạng mục | Đơn vị | Phương pháp thử | Giới hạn đánh giá | Kết quả
Đo điện áp đánh thủng Uct | kV | ... | ... | ...
Đo nhiệt độ chớp cháy (˚C ) | ˚C | ... | ... | ...
Đo hàm lượng KOH |  | ... | ... | ...
Đo Tg δ của dầu ở 90 (˚C ) (%) | % | ... | ... | ...
Đo hàm lượng nước trong dầu (ppm) | ppm | ... | ... | ...
Cặn lắng (%V) | %V | ... | ... | ...
Axit bazo hòa tan (mg KOH/g dầu) | mgKOH/g | ... | ... | ...

## Khí hòa tan trong dầu DGA
DGA
Ngày lấy mẫu | …
Ngày lấy kết quả | …
Khí | Nồng độ [ppm]
H2 | …
CH4 | …
C2H2 | …
C2H4 | …
C2H6 | …
CO | …
CO2 | …
O2 | …
N2 | …
TDCG | …
TDG | …

## Dòng không tải
Tap | Phase | I out [A] | Watt losses [W] | I ref [A]
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5
#I1 | #I2 | #I3 | #I4 | #I5